## Precios finales 2015
EQUIPOS MONOFASICOS AZULES
| TARJETA AVERIADA | Actuación | PRECIO ENERGY | PVP
| COSTE FIJO POR REPARACIÓN | Incluye la recepción del equipo, el estudio y diagnóstico de la/s avería/s, las pruebas posteriores a la reparación y preparación expedición. | 70 | 88
| Tarjeta de control AAP0019 | Sustitución de AAP0019 y actualización resto de tarjetería | 101.11 | 221.525
| Tarjeta de potencia AAP0004 / AAP0023 (HASTA v_I) | Sustitución de AAP0074, AAP0019 y AAP0055 | 329.77 | 535.1129
| Tarjeta de potencia AAP0004 / AAP0023 (de v_J hasta v_Q) | Sustitución de AAP0074 y actualización resto de tarjetería | 207.15 | 355.431
| Tarjeta de IGBTs AAP0021 | Sustitución de AAP0021 y actualización resto de tarjetería | 115.26 | 256.9
| Tarjeta de seguimiento AAP0107 | Sustitución de AAP0107 | 74.19 | 172.975
| Tarjeta de IGBTs AAP0036 | Sustitución de AAP0036 y actualización resto de tarjetería | 105.72 | 233.05
| Tarjeta display AAP0055 | Sustitución de AAP0055 y actualización resto de tarjetería | 66.51 | 135.025
| Tarjeta de potencia AAP0074 | Sustitución de AAP0074 y actualización resto de tarjetería | 199.65 | 391.8
| Tarjeta de potencia AAP0174 | Sustitución de AAP0174 y actualización resto de tarjetería | 220.08 | 432.66
| HW INGECON SUN SOLO SEGUIDOR AAP0276 | Sustitución de AAP0074 ó AAP0174 por AAP0276 | 112.5 | 262.5
| HW INGECON SUN SOLO SEGUIDOR AAP0276 | Sustitución de AAP0074 ó AAP0174 por AAP0276 y sustitución de AAP0019 y AAP0055 | 242.62 | 394.5484
| Tarjeta de seguimiento AAP0106 | Sustitución de AAP0106 | 54.16 | 122.9
| Tarjeta de control AAP0001 | Sustitución de AAP0001 | 213.85 | 386.5455
| Tarjeta de potencia AAP0011 | Sustitución de AAP0011 | 332.25 | 553.75
| Tarjeta de control AAP0001 | Reparación de AAP0001 | 101.01 | 227.525
| Tarjeta de potencia AAP0011 | Reparación de AAP0011 | 207.15 | 345.25
| ADAPTACIÓN DE SEGUIMIENTO DE MONOFÁSICOS AZULES A INGECON SUN LITES Este coste irá ligado a la compra de un IngeconSun Lite (pedir oferta al dpto. Comercial), y siempre que funcionen correctamente la tarjeta de seguimiento, la tarjeta de control, la fuente de alimentación y las captaciones, y no haya que reparar ningún elemento adicional para que la compatibilidad sea total. En ese caso, habría que añadir el precio de la reparación, que quedará descrito en el presupuesto de reparación. Será imprescindible haber enviado el inversor a Fábrica. |  | 70 | 88
SERVICIOS
|  | Actuación | PRECIO ENERGY | PVP
|  | Emisión de certificado (de 1 a 10 equipos en un mismo pedido) | 20 | 27.7733
|  | Emisión de certificado y pegatinas de características (de 1 a 10 equipos en un mismo pedido) | 30 | 41.66
|  | Emisión de certificado, pegatinas de características y actualización de fw en remoto (por equipo) | 50 | 69.4333
|  | Actualización de modem GSM a GPRS (previa confirmación del SAT) | 92.07 | 140
LITES
CÓDIGO SAP | DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO |  | PRECIO ENERGY | PVP
| COSTE FIJO POR REPARACIÓN | Incluye la recepción del equipo, el estudio y diagnóstico de la/s avería/s, las pruebas posteriores a la reparación y preparación expedición. | 70 | 88
106201805 | TARJETA DE POTENCIA AAY0004 |  | 256.5024 | 625.0059
106201806 | TARJETA DE POTENCIA AAY0009 |  | 256.5024 | 625.0059
106201729 | TARJETA DE POTENCIA AAY0002 |  | 266.0082 | 648.7706
106201809 | TARJETA DE POTENCIA AAY0006 |  | 257.2318 | 626.8294
106202012 | TARJETA DE POTENCIA AAY0011 |  | 249.1729 | 606.6824
106201808 | TARJETA DE POTENCIA AAY0005 |  | 272.5612 | 665.1529
106202013 | TARJETA DE POTENCIA AAY0012 |  | 305.2082 | 746.7706
106202663 | TARJETA DE POTENCIA AAY0015 |  | 269.8082 | 658.2706
106202662 | TARJETA DE POTENCIA AAY0016 |  | 268.1729 | 654.1824
106202661 | TARJETA DE POTENCIA AAY0017 |  | 273.3847 | 667.2118
106202436 | AAY0014 HW DE CONTROL INGECON SUN |  | 108.8553 | 255.8882
106201508 | HW. DISPLAY MATRICIAL-TEC.-LEDS CAN AAY007 |  | 63.42 | 142.3
106121217 | KIT REPARACION ENVOLVENTE 2,5 |  | 207.9318 | 346.5529
106121220 | KIT REPARACION ENVOLVENTE 3,3 |  | 223.7318 | 372.8863
106121221 | KIT REPARACION ENVOLVENTE 5 |  | 248.8494 | 414.749
106110968 | AQE0099IGB01 CTO. CARATULA |  | 46.99 | 78.3167
106104314 | TCH AQG0009 230/230 2500VA MON toroidal (equipo completo) |  | 214.9612 | 358.2686
106104313 | TCH AQG0008 230/230 5000VA MON toroidal (equipo completo) |  | 275.4671 | 459.1118
106104314 | TCH AQG0009 230/230 2500VA MON toroidal (sólo trafo) |  | 184.0412 | 306.7353
106104313 | TCH AQG0008 230/230 5000VA MON toroidal (sólo trafo) |  | 244.5471 | 407.5784
106110309 | AQL0052: CABLEADO DE VENTILADOR EXTERNO AAY0000 |  | 38.5376 | 64.2294
106110310 | AQL0053: CABLE DE CAN CONTROL POTENCIA AAY0000 |  | 37.5965 | 62.6608
106110311 | AQL0054: CABLE DE CAN POTENCIA DISPLAY AAY0000 |  | 37.5494 | 62.5824
106110312 | AQL0055: CABLE COMUNICACIONES 485 AAY0000 |  | 40.4906 | 67.4843
106110225 | FAN VEN AX 12V CC IP54 |  | 45.5376 | 65.0471
106113764 | AQE0133IGB02 CTO PLACA CONEXIONES TL (GAVE) (acondicionamiento) |  | 19.1824 | 31.9706
106110965 | AQE0133IGB01 CTO PLACA CONEXIONES TL (acondicionamiento) |  | 18.5235 | 30.8725
106113815 | AQE0166IGB03 CTO PLACA CONEXIONES T (GAVE) (acondicionamiento) |  | 12.8176 | 21.3627
106112761 | AQE0166IGB01 CTO PLACA CONEXIONES T (acondicionamiento) |  | 18.9353 | 31.5588
106110239 | Conector base macho 3 polos 25A conexión tornillo color gris/negro |  | 42.9288 | 63.036
106106464 | COA UT M 5+T N/A 16A (TRAFO) |  | 41.5259 | 61.2824
106110240 | SEC en carga 600V 40A 2P SANTON |  | 98.0906 | 136.9882
106113238 | SEC en carga 600V 40A 2P GAVE |  | 92.5965 | 130.1206
106105140 | COP UC H M12 1 N/A 6mm2 30A Multicontac DC - (acondicionamiento) |  | 5.9353 | 9.2941
106105141 | COP UC M M12 1 N/A 6mm2 30A Multicontac DC + (acondicionamiento) |  | 5.6176 | 8.8971
106201988 | EMBALAJE INVERSOR INGECON SUN LITE |  | 23.7765 | 29.7206
106202665 | EMBALAJE ENVOLVENTE TRAFO EUROPA |  | 8.1882 | 10.2353
| PROBLEMA DE SOFTWARE |  | 30.92 | 51.5333
EQUIPOS TRIFASICOS
CÓDIGO SAP | DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO | Actuación | PRECIO ENERGY | PVP
| COSTE FIJO POR REPARACIÓN | Incluye la recepción del equipo, el estudio y diagnóstico de la/s avería/s, las pruebas posteriores a la reparación y preparación expedición. | 70 | 88
106120859 | AAS0228 10‐15kW en variador analógico sustituida (incluye tarjeta de control) | Sustitución de tarjeta de captaciones IS10-15kW analógico (y tarjeta de control) | 289.4994 | 690.4085
| AAS0228 10‐15kW en variador analógico reparada | Reparación de tarjeta de captaciones IS10-15kW analógico | 155 | 215.2433
106120859 | AAS0228 10‐15kW en variador digital sustituida | Sustitución de tarjeta de captaciones IS10-15kW digital | 200.6294 | 476.5685
| AAS0228 10‐15kW en variador digital reparada | Reparación de tarjeta de captaciones IS10-15kW digital | 140 | 194.4133
106120862 | AAS0229 20‐30kW/UL 280 en variador analógico sustituida (incluye tarjeta de control) | Sustitución de tarjeta de captaciones IS20-30kW analógico (y tarjeta de control) | 290.17 | 692.085
| AAS0229 20‐30kW/UL 280 en variador analógico reparada | Reparación de tarjeta de captaciones IS20-30kW analógico | 155 | 215.2433
106120862 | AAS0229 20‐30kW/UL 280 en variador digital sustituida | Sustitución de tarjeta de captaciones IS20-30kW digital | 201.3 | 478.245
| AAS0229 20‐30kW/UL 280 en variador digital reparada | Reparación de tarjeta de captaciones IS20-30kW digital | 140 | 194.4133
106120863 | AAS0231 60‐100kW/T‐TL en variador analógico sustituida (incluye tarjeta de control) | Sustitución de tarjeta de captaciones Power analógico (y tarjeta de control) | 292.97 | 699.085
| AAS0231 60‐100kW/T‐TL en variador analógico reparada | Reparación de tarjeta de captaciones Power analógico | 155 | 215.2433
106120863 | AAS0231 60‐100kW/T‐TL en variador digital sustituida | Sustitución de tarjeta de captaciones Power digital | 204.1 | 485.245
| AAS0231 60‐100kW/T‐TL en variador digital (reparada) | Reparación de tarjeta de captaciones Power digital | 140 | 194.4133
106120864 | AAS0232 125kW TL/UL 280 en variador analógico sustituida (incluye tarjeta de control) | Sustitución de tarjeta de captaciones IS125kW analógico (y tarjeta de control) | 310.4406 | 742.7615
| AAS0232 125kW TL/UL 280 en variador analógico reparada | Reparación de tarjeta de captaciones IS125kW analógico | 155 | 215.2433
106120864 | AAS0232 125kW TL/UL 280 en variador digital sustituida | Sustitución de tarjeta de captaciones IS125kW digital | 221.5706 | 528.9215
| AAS0232 125kW TL/UL 280 en variador digital reparada | Reparación de tarjeta de captaciones IS125kW digital | 140 | 194.4133
106200764 | AAS0043 125kW TL analogical sustituida | Sustitución de tarjeta de captaciones IS125kW analógico | 254.6235 | 603.2188
| AAS0043 125kW TL analogical reparada | Reparación de tarjeta de captaciones IS125kW analógico | 155 | 215.2433
106201367 | AAV0004 hw triangular signa | Generador de señal triangular | 14.2471 | 35.6176
106200719 | AAS0002HW DRIVERSAISLADOSPARA6RAMASIGBTS sustituida | Sustitución de tarjeta drivers IS90 kW en adelante | 207.4471 | 451.9376
| AAS0002HW DRIVERSAISLADOSPARA6RAMASIGBTS reparada | Reparación de tarjeta drivers IS90 kW en adelante | 145 | 201.3567
106205465 | AAS0237_AAS0095 PARA VARIADOR AAS7000 sustituida | Sustitución de tarjeta drivers IS70-80kW | 191.8824 | 413.0259
| AAS0237_AAS0095 PARA VARIADOR AAS7000 reparada | Reparación de tarjeta drivers IS70-80kW | 130 | 180.5267
106205466 | AAS0238_AAS0095 PARA VARIADOR AAS7002 sustituida | Sustitución de tarjeta drivers IS50-60kW | 162.2471 | 338.9376
| AAS0238_AAS0095 PARA VARIADOR AAS7002 reparada | Reparación de tarjeta drivers IS50-60kW | 130 | 180.5267
106205467 | AAS0239_AAR0001 PARA EQUIPOS 20‐30KW sustituida | Sustitución de tarjeta drivers IS20-30kW | 153.2 | 316.32
| AAS0239_AAR0001 PARA EQUIPOS 20‐30KW reparada | Reparación de tarjeta drivers IS20-30kW | 130 | 180.5267
106205468 | AAS0240‐AAR0001 PARA EQUIPOS HASTA 11KW sustituida | Sustitución de tarjeta drivers hasta IS11kW | 165.5294 | 347.1435
| AAS0240‐AAR0001 PARA EQUIPOS HASTA 11KW reparada | Reparación de tarjeta drivers hasta IS11kW | 130 | 180.5267
106121966 | AAS0245_HWDRIVERS6RAMASIGBTSHASTA1000Vdc sustituida | Sustitución de tarjeta drivers 1000VDC | 156.6471 | 358.2776
| AAS0245_HWDRIVERS6RAMASIGBTSHASTA1000Vdc reparada | Reparación de tarjeta drivers 1000VDC | 105 | 145.81
106200778 | AAS0055 BBarTRIF75A cnIGBTs,CapCte,DRVRS+CondInt sustituida | Sustitución de tarjeta drivers IS10-15kW | 225.8706 | 497.9965
| AAS0055 BBarTRIF75A cnIGBTs,CapCte,DRVRS+CondInt reparada | Reparación de tarjeta drivers IS10-15kW | 175 | 243.0167
106202436 | AAY0014 Tarjeta de control sustituida | Sustitución de tarjeta de control | 110.9118 | 235.6044
| AAY0014 Tarjeta de control reparada | Reparación de tarjeta de control | 67.5 | 93.735
106200799 | AAS0081 TARJETA DE DESACOPLO DEL DISPLAY | Tarjeta desacoplo display | 13.9824 | 29.9549
106117985 | CFI 2100uF K 900VDC PP TOR 85mm (Condensador bus Power y Powermax) | Condensador bus Power y Powermax | 402.7941 | 652.5585
106105010 | CEL 4700uF M 450V SCR 77mm 85ºC 5000h (smart) | Condensador bus Smart | 106.4529 | 158.6566
106104878 | BUS +/- AQE 0021 IGF 06_B (busbar power y powermax) | Busbar power y powermax | 227.1588 | 368.173
106104269 | C.I. PARA BUS BAR TRIFASICO (AAS7140A) | Busbar IS11kW | 80.1706 | 114.8526
106110330 | AQD0112 CI BUSBAR 2 COND R31.7D85 | Busbar IS11kW | 75.2412 | 106.637
106110339 | VEN AX 12V CC 19W 222CFM IP54 CONECTOR | Ventilador IS25kW IP54 | 130.5294 | 169.4018
106112875 | VEN AX 12V CC 15W 208CFM IP54 CONECTOR | Ventilador IS25kW IP54 | 150.4118 | 194.2547
106105851 | VEN AX 12V CC 15W 208CFM IP54 | Ventilador IS25kW IP54 | 150.3412 | 194.1665
106105848 | VEN AX 12V CC 1.92W 33.2CFM IP54 | Ventilador IS11kW IP54 y UPS | 60.7765 | 82.2106
106105845 | VEN AX 230VCA 19W 94CFM IP20 | Ventilador IS10kW IP20 | 57.2235 | 77.765
106105843 | Ventilador AX 12V CC 14.4W 226CFM | Ventilador IS25kW IP20 | 86.1059 | 113.8724
106110379 | VEN AX 12V CC 2.28W 34.6 CFM IP20 | Ventilador IS11 e IS25 IP54 Power y PowerMax | 51.1765 | 70.2106
106105853 | VEN AX 12V CC 2.52W 29.7CFM IP20 | Ventilador IS11 e IS25 IP54 Power y PowerMax | 53.0824 | 72.5929
106105524 | IGB 2x 75A 1200V | 1er IGBT IS10-30kW IP20 y IS11kW IP54 | 57.4647 | 77.0309
| MÁS DE UN IGBT (PRECIO DE CADA UNO) | Posteriores IGBTs IS10-30kW IP20 y IS11kW IP54 | 24.46 | 31.199
106114574 | FAN IGB 2X 150A 1200V (20-30 kw IP54) | 1er IGBT IS20-30kW | 87.7353 | 114.8691
| MÁS DE UN IGBT (PRECIO DE CADA UNO) | Posteriores IGBTs IS20-30kW | 54.7353 | 69.0431
106111600 | FAN IGB 2X 300A 1200V (POWER) | 1er IGBT Power | 97.5 | 127.075
| MÁS DE UN IGBT (PRECIO DE CADA UNO) | Posteriores IGBTs Power | 64.5 | 81.249
106110199 | FAN IGB 2X 400A 1200V (POWER MAX) | 1er IGBT Power Max | 113.9706 | 147.6632
| MÁS DE UN IGBT (PRECIO DE CADA UNO) | Posteriores IGBTs Power Max | 80.9706 | 101.8372
106105785 | CAPTADOR DE CORRIENTE 500A (LEM) | 1er captador de corrriente 500A | 71.1588 | 94.1485
| MÁS DE UN CAPTADOR (PRECIO DE CADA UNO) | Posteriores captadores 500A (precio de cada uno) | 38.1588 | 48.3225
106105784 | FAN CAPTADOR DE CORRIENTE 300A | 1er captador de corrriente 300A | 95.7353 | 129.0291
| MÁS DE UN CAPTADOR (PRECIO DE CADA UNO) | Posteriores captadores 300A (precio de cada uno) | 32.7353 | 41.5431
106105791 | CAPTADOR DE CORRIENTE 100A | 1er captador de corrriente 100A | 98.1118 | 131.9997
| MÁS DE UN CAPTADOR (PRECIO DE CADA UNO) | Posteriores captadores 100A (precio de cada uno) | 35.1118 | 44.5137
106103057 | TMT CA 1 X-85ºC TOR | Switch térmico | 49.0588 | 67.5635
106111613 | FAN Condensador Snubber 3uF K 900VDC PP TOR 25.75mm | Condensador snubber (6 montados en el busbar) | 4.6176 | 6.3961
106104363 | MANGUERA 3HILO 0,34 780mm CJ.ENG-PUNTERA AQL0025 Variador 60 a 125kW | MANGUERA 3HILOS AQL0025 Variador IS60 a 125kW | 7.2176 | 10.7784
106202553 | CABL. DE VENTIL RADIADOR INV 20-30 IP54 AQL0096 | Cable AQL0096 ventilador-radiador 20-30kW | 8.1941 | 12.4059
106104375 | Cable 3 vias 0,34mm2 500mm [LEMs 11-15kW IP54] | Cable 3 vías captador corriente IS11-15kW | 10.9824 | 17.0529
106109828 | Manguera 3 hilos 0,34mm2, 1000mm [LEM3 variador DIGITAL] | Cable 3 hilos captador corriente variador digital | 7.7941 | 11.7392
106201741 | Cables LEMs para 25kW IP54 | Cable captador corriente IS25kW | 8.3941 | 12.7392
106104381 | CABLE PLANO 8 VIAS 120 mm Izda-Izda AQL0045 (AAS7102E) (conex. AS0121-AP0019) | Cable plano 8 vías tarjeta drivers-tarjeta control | 7.1824 | 10.7196
106104364 | MANGUERA 3HILO 0,34 870mm CJ.ENG-PUNTERA AQL0026 Variador 60 a 125kW | Cable 3 hilos variador Power | 7.5235 | 11.2882
106104380 | CABLE PLANO 40 VIAS 125mm Izda-Izda AQL0044 (AAS7102E) (conex. AS0121-AP0019) | Cable plano 40 vías tarjeta drivers-tarjeta control | 6.0294 | 8.798
106203933 | Cable plano 34 vías 310mm Izda-Izda AQL0127 (AAS7102E) [Capt.-Drivers] | Cable plano 34 vías tarjeta drivers-tarjeta captaciones | 6.4412 | 9.4843
106104362 | CABLE PLANO 34 VIAS 80mm I-I AQL0023 | CABLE PLANO 34 VIAS 80mm I-I AQL0023 | 5.8176 | 8.4451
106104345 | Cable plano 34 vias 280mm Izda-Izda [Capt-Drivers] | Cable plano 34 vías tarjeta drivers-tarjeta captaciones | 5.5235 | 7.9549
106117600 | FAN RESISTENCIA 47K M6 BUS CONTINUA AQL0024 | Resistencia en busbar | 4.6176 | 6.3961
106118310 | Embalaje variador Smart | Embalaje variador Smart | 24.99 | 31.2375
106206028 ó 106105934 | Embalaje variador Power / PowerMax | Embalaje variador Power / PowerMax | 54.58 | 65.8625